Додаток 2                                                                до звіту товариству з обмеженою відповідальністю «Бахмут- Енергія» про здійснені за 2016 рік інвестиції в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства Артемівськтепломережа»

Перелік придбаного обладнання, матеріалів,

використаних для модернізації теплового господарства

в рамках виконання інвестиційних зобов'язань концесіонера

ТОВ "Бахмут-Енергія"

за 2016 рік

Реконструкція теплових мереж

на труби в ППУ                                                Таблица 1

| № | котельня | ділянка | грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельня № 15, вул.. В.Першина,39 | Т/траса від ТК-7 до ТК-8 | 32592,88 |
| 2 | Котельня № 20 вул. Горького, 47 | Т/траса від ТК-8 до ж/будинку по вул.. Горького, 39 | 60228,99 |
| 3 | Котельня №10 , вул.. Миру, 50 | Т/траса від котельні №10 до ТК-1 | 26087,63 |
| 4 | Котельня №11 , вул.. Миру, 65 | Т/траса від ТК-39 до повороту №2 в районі ж/будинку вул.. В. Першина, 1 | 94601,19 |
| 5 | Котельня №12 , вул.. Свободи, 65 | Т/траса від врізки вул.. Свободи, 18 до відпуску | 25662,54 |
| 6 | Котельня №13 , вул.. Лермонтова, 11 | Т/траса від ж/будинку вул. Лермонтова,11 до музичного училища | 55044,91 |
| 7 | Котельня №17 , вул.. Горбатова, 23 | Т/траса від ж/будинку вул. Ковальська,42 до вул. Ковальська,38 | 27109,31 |
| 8 | Котельня №19 , вул.. Садова, 100 | Т/траса від ТК-2 до будівлі по вул.. Садова, 135 | 57207,83 |
| 9 | Котельня №21 , вул.. Некрасова, 40 | Т/траса від ТК-13 до ж/будинку пер.. Ватутіна, 17 | 61114,81 |
| 10 | Котельня №21 , вул.. Некрасова, 40 | Т/траса від ТК-14 до пер.. Ватутіна, 15 | 70101,06 |
| 11 | Котельня №32 , вул.. Корсунського, 86 | Т/траса від котельні №32 до ТК-1 | 20807,65 |
| 12 | Котельня №8 , вул.. Миру, 15а | Т/траса від ТК-17 до ТК-20 | 142634,55 |
| 13 | Котельня №9, вул.. Миру, 40 | Т/траса від ТК-7а до будівлі поліклініки | 56010,09 |
|  | Всего |  | 729203,44 |

Реконструкція теплових мереж на сталеві труби

в стандартній ізоляції                                               Таблица 2

| № | котельня | ділянка | грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельня №13 , вул.. Лермонтова, 11 | Т/траса від ж/будинку вул. Незалежності,57 до ж/будинку вул. Незалежності,64 | 87301,14 |
| 2 | Котельня № 36, м.Соледар , вул.. Карпинського,1-10а | Т/траса від розподіл. Вузла в ж/будинку вул. 60- років Жовтня, 22 до обрізу будівлі ж/ будинку вул.. 60- років Жовтня, 22 | 18949,15 |
| 3 | Котельня № 36, м.Соледар , вул.. Карпинського,1-10а | Т/траса по тех. підпіллю ж/будинку Карпинського, 9 | 14893,19 |
|  | Всего |  | 121143,48 |

Облаштування житлових будинків вузлами обліку теплової енергі                  Таблица 3

| - № |  | - грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Узел учёта тепловой энергии ж.д.ул.Победы,32 | - 18340,61 |
| - 2 | - Узел учёта тепловой энергии ж.д.Победы,26 | - 14600,10 |
| - 3 | - Узел учёта тепловой энергии ж.д.бул.Металлургов,1 | - 14658,15 |
| - 4 | - Узел учёта тепловой энергии ж.д.ул.Победы,23 | - 14646,99 |
| - 5 | - Узел учёта тепловой энергии ж.д.ул. Победы,43 | - 18238,70 |
| - Всього |  | - 80484,55 |

Виконання проектно-кошторисної документації на облаштування житлових будинків

вузлами обліку теплової енергії

(Технічне переоснащення теплового вводу в житловий будинок)                Таблиця 4

| - № |  | - грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Миру, 16а | - 274,50 |
| - 2 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Миру, 27 | 274,50 |
| - 3 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Миру, 25 | 274,50 |
| - 4 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Миру, 21 | 274,50 |
| - 5 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Миру, 29 | - 274,50 |
| - 6 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , пров.2-Ломоносовський, 1 | 274,50 |
| - 7 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул..Толстого, 47 | 274,50 |
| - 8 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б., пров. 2-Ломоносовський, 9 | 274,50 |
| - 9 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , пров.2-Ломоносовський,7 | 274,50 |
| - 10 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. пров.2-Ломоносовський,5 | 274,50 |
| - 11 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , пров.2-Ломоносовський,2 | 274,50 |
| - 12 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. П.Лумумби, 78 | 274,50 |
| - 13 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Гаршина, 78 | 274,50 |
| - 14 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Толстого, 45 | 274,50 |
| - 15 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , пров. Щедрина, 67 | 274,50 |
| - 16 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. вул.. Гаршина, 44 | 274,50 |
| - 17 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Горбатова, 65 | 274,50 |
| - 18 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул. Миру, 16 | 274,50 |
| - 19 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Миру, 37 | 274,50 |
| - 20 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Перемоги, 33 | 295,93 |
| - 21 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Перемоги, 41 | 295,93 |
| - 22 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Перемоги, 16 | 295,93 |
| - 23 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Перемоги, 31 | 295,93 |
| - 24 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Перемоги, 27 | 295,93 |
| - 25 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Перемоги, 25 | 295,93 |
| - 26 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Зелена, 23 | 295,93 |
| - 27 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Перемоги, 24 | 295,93 |
| - 28 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Перемоги, 20 | 295,93 |
| - 29 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Перемоги, 19 | 295,93 |
| - 30 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Зелена, 29 | 295,93 |
| - 31 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Зелена, 25 | 295,93 |
| - 32 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Зелена, 27 | 295,93 |
| - 33 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Металургів, 3 | 295,93 |
| - 34 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Металургів, 6 | 295,93 |
| - 35 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Металургів, 8 | 295,93 |
| - 36 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Металургів, 4 | 295,93 |
| - 37 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Оборони, 28 | 295,93 |
| - 38 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Оборони, 20 | 295,93 |
| - 39 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Чапліна, 31 | 295,93 |
| - 40 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Чапліна, 33 | 295,93 |
| - 41 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Чапліна, 25 | 295,93 |
| - 42 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Польова, 57 | 295,93 |
| - 43 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Польова, 51 | 295,93 |
| - 44 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Польова, 61 | 295,93 |
| - 45 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Польова, 47 | 295,93 |
| - 46 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Польова, 57а | 295,93 |
| - 47 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Польова, 59 | 295,93 |
| - 48 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Польова, 55 | 295,93 |
| - 49 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б.,пров.1-й Пушкінський, 27 | 295,93 |
| - 50 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б.,пров.1-й Пушкінський, 29 | 295,93 |
| - 51 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б.,пров.1-й Пушкінський, 25 | 295,93 |
| - 52 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б.,пров.1-й Пушкінський, 31 | 295,93 |
| - 53 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Носакова, 20 | 295,93 |
| - 54 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Носакова, 18 | 295,93 |
| - 55 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул..1-а Залізнична, 4,5 | 295,93 |
| - 56 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. 1-а Залізнична, 8 | 295,93 |
| - 57 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул..Чайковського, 1,3 | 295,93 |
| - 58 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. .Чайковського,5 | 295,93 |
| - 59 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. .Чайковського,65 | 295,93 |
| - 60 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. .Чайковського, 67 | 295,93 |
| - 61 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. .Чайковського, 69 | 295,93 |
| - 62 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. .Чайковського, 71 | 295,93 |
| - 63 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. .Чайковського, 73 | 295,93 |
| - 64 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. .Чайковського, 75 | 295,93 |
| - 65 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. .Чайковського, 77 | 295,93 |
| - 66 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. .Чайковського, 79 | 295,93 |
| - 67 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Чайковського, 83 | 295,93 |
| - 68 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Чайковського, 85 | 295,93 |
| - 69 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Садова, 140 | 295,93 |
| - 70 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Садова, 165 | 295,93 |
| - 71 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Садова,74 | 295,93 |
| - 72 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Свободи, 18 | 295,93 |
| - 73 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Свободи, 22 | 295,93 |
| - 74 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Незалежності, 13 | 295,93 |
| - 75 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Незалежності, 22 | 295,93 |
| - 76 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Незалежності, 28 | 295,93 |
| - 77 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б.,вул. Циалковського,35, 35а | 295,93 |
| - 78 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Циалковського, 6а | 295,93 |
| - 79 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Сибірцева, 148 | 295,93 |
| - 80 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Паркова, 4 | 295,93 |
| - 81 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Паркова, 6 | 295,93 |
| - 82 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Паркова, 16 | 295,93 |
| - 83 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Паркова, 22 | 295,93 |
| - 84 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Паркова, 1 | 295,93 |
| - 85 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Декабристів, 25 | 295,93 |
| - 86 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Декабристів, 33,35 | 295,93 |
| - 87 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Декабристів, 29 | 295,93 |
| - 88 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Декабристів, 31 | 295,93 |
| - 89 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Визволителів Донбасу,33 | 295,93 |
| - 90 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Визволителів Донбасу,21 | 295,93 |
| - 91 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Визволителів Донбасу,23 | 295,93 |
| - 92 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Визволителів Донбасу,27 | 295,93 |
| - 93 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Визволителів Донбасу,29 | 295,93 |
| - 94 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Леваневського, 162 | 295,93 |
| - 95 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Леваневського, 164 | 295,93 |
| - 96 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Ювілейна, 28 | 295,93 |
| - 97 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Ювілейна, 30 | 295,93 |
| - 98 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Миру, 63 | 295,93 |
| - 99 | Проектні роботи . Технічне переоснащення теплового вводу ж. б. , вул.. Миру, 35а | 274,50 |
| - Всього |  | - 28 868,47 |

Лічильники теплової енергії, які взято на баланс, відремонтовано,

виконано повірку,  опломбовано  та введено в експлуатацію                    Таблиця 5

| - № |  | - грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- |
|  | - Лічильник теплової енергії ІТП вул..Носова, 9, м. Соледар | - 8244,95 |
| - 1 | - Лічильник теплової енергії д. 65 мм ж. б. вул..Леваневського, 16 | - 6176,33 |
| - 2 | Лічильник теплової енергії д. 80 мм ж. б. вул..Оборони,19 | 8440,41 |
| - 3 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Леваневського, 14 | 4180,56 |
| - 4 | Лічильник теплової енергії д. 40 мм ж. б. вул..Толбухіна, 79 | 1634,03 |
| - 5 | Лічильник теплової енергії д. 40 мм ж. б. вул.. Толбухіна, 81 | - 1634,03 |
| - 6 | Лічильник теплової енергії д. 40 мм ж. б. вул.. Толбухіна, 83 | 1634,03 |
| - 7 | Лічильник теплової енергії д. 40 мм ж. б. вул.. Толбухіна, 90 | 1634,03 |
| - 8 | Лічильник теплової енергії д. 40 мм ж. б. вул..Черняховського, 89 | 1634,03 |
| - 9 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Металургів, 2 | 4509,96 |
| - 10 | Лічильник теплової енергії д. 65 мм ж. б. вул.. Леваневського, 20 | 6279,35 |
| - 11 | Лічильник теплової енергії д. 65 мм ж. б. вул.. Леваневського, 43 | 8284,35 |
| - 12 | Лічильник теплової енергії д. 65 мм ж. б. вул.. Горького, 55 | 7061,64 |
| - 13 | Лічильник теплової енергії д. 40 мм ж. б. вул.. Горького, 41 | 5706,44 |
| - 14 | Лічильник теплової енергії д. 65 мм ж. б. вул.. Сибірцева, 21 | 8181,33 |
| - 15 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул..Першина, 3 | 1792,68 |
| - 16 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул..Благовещенська, 21 | 1792,68 |
| - 17 | Лічильник теплової енергії д. 40 мм ж. б. вул.. Першина, 18 | 5706,44 |
| - 18 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Ювілейна, 73 | 1792,68 |
| - 19 | Лічильник теплової енергії д. 40 мм ж. б. вул.. Миру, 53 | 5706,44 |
| - 20 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Ювілейна, 77 | 4214,68 |
| - 21 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Ювілейна, 81 | 1792,68 |
| - 22 | Лічильник теплової енергії д. 65 мм ж. б. вул..Циолковського, 6 | 6279,35 |
| - 23 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Горбатова, 3 | 6219,68 |
| - 24 | Лічильник теплової енергії д. 65 мм ж. б. вул.. Горбатова, 25 | 8284,35 |
| - 25 | Лічильник теплової енергії д. 40 мм ж. б. вул.. Циалковського, 6 | 5379,80 |
| - 26 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Горбатова, 1 | 4214,68 |
| - 27 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Горбатова, 5 | 4214,68 |
| - 28 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Горбатова, 21 | 1792,68 |
| - 29 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Горбатова, 23 | 4214,68 |
| - 30 | Лічильник теплової енергії д. 65 мм ж. б. вул.. Горбатова, 30 | 8284,35 |
| - 31 | Лічильник теплової енергії д. 40 мм ж. б. вул.. Садова, 187 | 1550,60 |
| - 32 | Лічильник теплової енергії д. 40 мм ж. б. вул.. Садова. 189 | 1550,60 |
| - 33 | Лічильник теплової енергії д. 65 мм ж. б. вул.. Горького, 59 | 7061,64 |
| - 34 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Ватутина, 17 | 6558,94 |
| - 35 | Лічильник теплової енергії д. 40 мм ж. б. вул.. Горбатова, 67 | 4605,58 |
| - 36 | Лічильник теплової енергії ж. б. вул.. Ювілейна, 38 | 5937,00 |
| - 37 | Лічильник теплової енергії д. 40 мм ж. б. вул.. Ватутина, 21 | 5706,44 |
| - 38 | Лічильник теплової енергії д. 65 мм ж. б. вул.. Горбатова, 73 | 8284,35 |
| - 39 | Лічильник теплової енергії д. 40 мм ж. б. вул.. Горбатова, 83 | 5350,28 |
| - 40 | Лічильник теплової енергії д. 40мм ж. б. вул.. Горбатова, 85 | 3771,94 |
| - 41 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Горбатова, 87 | 4214,68 |
| - 42 | Лічильник теплової енергії д. 65 мм ж. б. вул.. П. Лумумби, 109 | 7061,64 |
| - 43 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. П.Лумумби, 111 | 6219,68 |
| - 44 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. П.Лумумби, 113 | 5324,60 |
| - 45 | Лічильник теплової енергії д. 65 мм ж. б. вул.. Чайковського, 33 | 8181,33 |
| - 46 | Лічильник теплової енергії д. 65 мм ж. б. вул.. Чайковського, 35 | 8181,33 |
| - 47 | Лічильник теплової енергії д. 40 мм ж. б. вул.. Чайковського, 19 | 5350,28 |
| - 48 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Чайковського, 23 | 1995,97 |
| - 49 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Чайковського, 25 | 2089,50 |
| - 50 | Лічильник теплової енергії д. 40 мм ж. б. вул.. Чайковського, 27 | 1634,03 |
| - 51 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Чайковського, 29 | 2089,50 |
| - 52 | Лічильник теплової енергії д. 65 мм ж. б. вул.. Чайковського, 37 | 4192,64 |
| - 53 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Корсунського, 92 | 6185,56 |
| - 54 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Корсунського, 94 | 6185,56 |
| - 55 | Лічильник теплової енергії д. 65 мм ж. б. вул.. Чайковського, 105 | 8181,33 |
| - 56 | Лічильник теплової енергії д. 65 мм ж. б. вул.. Чайковського, 107 | 8181,33 |
| - 57 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Чайковського, 95 | 6185,56 |
| - 58 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Івкіна, 28 | 6219,68 |
| - 59 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Івкіна, 32 | 6114,26 |
| - 60 | Лічильник теплової енергії д. 40 мм ж. б. вул.. Івкіна, 24 | 1550,60 |
| - 61 | Лічильник теплової енергії д. 40 мм ж. б. вул.. Івкіна, 30 | 1550,60 |
| - 62 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул..Ювілейна, 61 | - 6114,26 |
| - 63 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Ювілейна, 69 | - 6219,68 |
| - 64 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Ювілейна, 109 | - 6219,68 |
| - 65 | Лічильник теплової енергії д. 40 мм ж. б. вул.. Леваневського,117 | - 3771,94 |
| - 66 | Лічильник теплової енергії д. 50 мм ж. б. вул.. Ювілейна, 71 | - 1792,68 |
| - Всього |  | - 328 303,27 |

Облаштування вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних             Таблиця 6

| - № |  | - грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Модем к коректору об’єму газу, Котельня № 16, вул.. Миру, 41 | - 3079,72 |
| - 2 | Модем к коректору об’єму газу, Котельня № 4, вул.. Дружби, 1 | 3049,47 |
| - 3 | Модем к коректору об’єму газу, Котельня № 9, вул.. Миру, 40 | 3155,58 |
| - Всього |  | - 9284,77 |

Облаштування котельних системою пожежної сигналізації                              Таблиця 7

| - № |  | - грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Котельня №2, вул..Оборони, 25 | - 14409,83 |
| - 2 | - Котельня №23, вул..Маріупольська, 1 | - 17474,52 |
| - 3 | - Котельня №19, вул..Садова, 100 | - 16165,86 |
| - 4 | - Котельня №26, вул..П. Лумумбі, 105 | - 16666,36 |
| - 5 | - Котельня №33, вул..Ювілейна, 117 | - 24387,09 |
| - Всього |  | - 89103,66 |

Проектні роботи систем пожежної сигналізації                                   Таблиця 8

| - № |  | - грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Котельня № 37, вул..Краснофлотська, 6 | - 1079,60 |
| - 2 | - Котельня №24, вул..Загородня, 22 | - 2993,09 |
| - 3 | - Котельня №25, вул..Маріупольська, 73 | - 2308,11 |
| - 4 | - Котельня № 3, вул..Чайковського, 6а | - 5601,25 |
| - 5 | - Котельня №34, с. Іванівське | - 1667,79 |
| - 6 | Котельня № 6, вул..Глинки, 1 | 610,53 |
| - Всього |  | - 14260,37 |

Автоматизація котельної, реконструкція ГРУ котельної                  Таблиця 9

| - № |  | - грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Котельня № 19, вул..Садова, 100 | - 115740,40 |
|  | - Система диспетчеризації котельні | - 70258,07 |
|  | - Система автоматики безпеки котла (БАУ-ТП-1-2 Альфа –М) | - 45482,33 |
| - 2 | - Котельня № 3, вул..Чайковського, 6а | - 100614,81 |
|  | - Система диспетчеризації котельні | - 53936,84 |
|  | - Система автоматики безпеки котла (БАУ-ТП-1-2 Альфа –М) | 46677,97 |
| - Всього |  | - 216355,21 |

Підключення пересувного дизельного генератора

(Щит д/підключення резервного джерела живлення)                        Таблиця 10

| - № |  | - грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Котельня № 19, вул..Садова, 100 | - 6334,7 |
| - 2 | Котельня № 24, вул..Загородня, 22 | - 6702,65 |
| - 3 | Котельня № 25, вул.. Маріупольська, 73 | - 5047,85 |
| - 4 | Котельня № 26, вул..П.Лумумби , 105 | - 6463,57 |
| - 5 | Котельня № 7, вул.. Миру, 10 | - 6307,25 |
| - Всього |  | - 30856,02 |

Система автоматики безпеки котла (БАУ-ТП-1-2 Альфа –М)                       Таблиця 11

| - № |  | - грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Котельня № 37, вул..Краснофлотська, 6, м. Соледар | - 29451,62 |
| - 2 | Котельня № 24, вул..Загородня, 22 | - 26764,75 |
| - Всього |  | - 56216,37 |

Сигналізатор газу                                                          Таблиця 12

| - № |  | - грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Котельня № 9, вул. Миру, 40 | - 2117,17 |
| - 2 | Котельня № 31, вул.. Пушкіна, 40 | - 2442,02 |
| - 3 | Котельня № 6, вул..Глинка, 1 | - 1508,50 |
| - 4 | Котельня № 11, вул.. Миру, 65 | - 1970,63 |
| - Всього |  | - 8038,32 |

Ремонт  будівлі котелень , вентиляції, кот. ;4, кот№13, кот№17, КВПйО       Таблиця 13

| - № |  | - грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Котельня №13 , вул.. Лермонтова, 11 (облаштування приточної вентиляції) | - 6599,11 |
| - 2 | Котельня № 17 , вул.. Горбатова, 23 (облаштування приточної вентиляції) | - 6021,70 |
| - 3 | Котельня № 4, вул.. Дружби, 1 ( облаштування покрівлі) | - 30917,92 |
| - 4 | Будівля цеху КВПйО,АРЦ (реконструкція будівлі) | - 84315,56 |
| - Всього |  | - 127854,29 |

Облаштування котельних системою охоронної сигналізації                         Таблиця 14

| - № |  | - 6рн.., без ПДВ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Котельня № 43, вул..Леваневського, 164а | - 6769,87 |
| - 2 | Котельня № 44 , вул..Декабристів, 39а | - 6769,86 |
| - 3 | Котельня № 45, вул.. Визволителів Донбасу,27а | - 6782,72 |
| - Всього |  | - 20322,45 |

Решта витрат                                                        Таблиця 15

| - № |  | - Од. | - грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Водомір | - 3 | - 3111,10 |
| - 2 | Ємкість запасу води | 2 | 22674,11 |
| - 3 | Насос | 3 | 48976,56 |
| - 4 | водонагрівач | 1 | 3182,88 |
| - 5 | Ноутбук | 4 | - 35365,00 |
| - 6 | Візок ручний гідравлічний | 1 | 6497,50 |
| - 7 | Випрямляч зварювальний інверторний | 1 | 4245,00 |
| - 8 | принтер | 1 | 10414,17 |
| - 9 | Комп’ютер | 1 | 8565,00 |
| - 10 | Газоаналізатор | 1 | 12150,00 |
| - 11 | Оптична головка з USB з роз’ємом | 1 | 5128,00 |
| - 12 | Перфоратор | 2 | 5598,33 |
| - 13 | Різак | 2 | 1915,63 |
| - 14 | Тиса | 2 | 3706,00 |
| - 15 | Зовнішній жорсткий диск | 2 | 2500,00 |
| - 16 | Системний блок | 1 | 6257,50 |
| - 17 | Тюбинг з кришкою ( сольова яма) | 1 | 6078,76 |
| - 18 | Сходи | 2 | 8770,00 |
| - 19 | Болгарка | 1 | 6780,00 |
| - 20 | Ударна дриль | 1 | 1389,17 |
| - 21 | Технічний фен | 1 | 1683,33 |
| - 22 | Безконтактний термометр | 1 | 1640,40 |
| - 23 | Кутова шліфмашина | 1 | 4096,67 |
| - 24 | Засоби зв’язку | 4 | 6958,00 |
| - 25 | Набір інструментів | 1 | 2075,20 |
|  | - Інвентар в асортименті |  | - 3082,00 |
| - Всього |  |  | - 222840,31 |

Заступник директора

з фінансових питань                                                                                                   С.В. Логвінов