УХВАЛЕНО

Рішення виконкому

Бахмутської міської ради

11.07.2018 №132

Проект  Програми

реформування  і розвитку водопровідно-каналізаційного

господарства на території  м.Бахмут

на 2018-2020 роки

м. Бахмут

ЗМІСТ

| №№ з/п | Назва | № стор. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території м.Бахмут на 2018-2020 роки | 3-4 |
| 2 | Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма | 5-7 |
| 3 | Визначення мети Програми | 7 |
| 4 | Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми | 7-8 |
| 5 | Обсяги та джерела фінансування Програми | 8 |
| 6 | Строки та етапи виконання Програми | 8 |
| 7 | Очікувані результати виконання Програми | 8-9 |
| 8 | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 9 |
| 9 | Додаток 1. Заходи з реалізації програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території м.Бахмут на 2018-2020 роки | 10-14 |
| 10 | Додаток 2. Показники результативності Програми | 15 |
| 11 | Додаток 3. Ресурсне забезпечення програми | 16 |

1. ПАСПОРТ

Програми реформування  і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території  м.Бахмут  на 2018-2020 роки

___________________________________________

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Бахмутська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Закон України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» Закон України від 25.06.1991 №1264-ХII «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закон України від 10.01.2002 № 2918-III «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»; Закон України від 03.03.2005 № 2455-IV «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки» в редакції від 20.10.2011 № 3933-V1; Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово–комунальні послуги»; ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». |
| 3. | Головний розробник Програми | Комунальне підприємство «БАХМУТ-ВОДА» (далі - КП «БАХМУТ-ВОДА») |
| 4. | Співрозробники Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будів-ництва Бахмутської міської ради; Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради; Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради; Фінансове управління Бахмутської міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | КП «БАХМУТ-ВОДА» |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради; Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради. |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2018-2020 |
| 8. | Мета Програми | Створення умов для забезпечення споживачів достатньою кількістю питної води гарантованої якості, реформування та сталий розвиток водопровідно-каналізаційного господарства, надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення за економічно обгрунтованими тарифами, зменшення впливу стічних вод на природні водні об’єкти |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 252475 тис.грн. |
| 9.1 | в тому числі: - коштів міського бюджету - коштів державного бюджету - кошти підприємства - кошти інших джерел | 15500 тис. грн. 152169 тис. грн. 14350 тис. грн. 70456 тис. грн. |
| 10. | Очікувані результати виконання | 1. Зменшення протяжності аварійних мереж водопостачання на 50,1км 2. Зменшення протяжності аварійних мереж водовідведення на 2,8км (1,9%) 3. Збільшення парку спецтехніки на 11 одиниць. 4. Скорочення рівня витоків та не виробничих втрат води у місті з 50% до 41,1%. |
| 11. | Ключові показники ефективності | 1. Зменшення аварійних мереж водопостачання на 8,9% 2. Зменшення аварійних мереж водовідведення на 1,9%. 3. Покращення якості питної води до вимог ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Основним напрямом роботи  КП «БАХМУТ-ВОДА» - надання послуг з централізованного водопостачання та водовідведення мешканцям міста, вжиття заходів  для виробництва та реалізації якісних послуг з водопостачання та водовідведення.

Водопостачання міста Бахмут  здійснюється з двох водозаборів підземних вод - Красносільського та Кліщіївського, а  також - з  Каналу Сіверський Донець-Донбас через Артемівську фільтрувальну станцію  комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу».

На балансі КП «БАХМУТ-ВОДА»  знаходиться:

Табл.1

| №№ | Назва | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підземні водозабори | од. | 2 |
|  | в т.ч.артезіанські свердловини | од. | 12 |
| 2 | Водопровідні насосні станції | од. | 29 |
| 3 | Резервуари питної води | од. | 8 |
| 4 | Водопровідні мережі | од. | 559,3 |
| 5 | Каналізаційні очисні споруди | од. | 1 |
| 6 | Каналізаційні насосні станції | од. | 6 |
| 7 | Каналізаційні мережі | км | 145,0 |

Станом на 01.01.2018 року  підприємство забезпечує питною водою 72872 абонентів міста та 674 підприємств, установ та організацій, серед яких- заводи, лікарні, дитячі садочки, школи, та ряд інших життєвоважливих об’єктів міста.

Крім того, КП «БАХМУТ-ВОДА» забезпечує місто Бахмут централізованим водовідведенням, яке полягає в безперервному очищенні стічних вод, які потрапляють до каналізаційних мереж.

Пріоритетним напрямом роботи КП «БАХМУТ-ВОДА» є розвиток та реконструкція систем  водопостачання та водовідведення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Проте, основною проблемою у функціонуванні КП «БАХМУТ-ВОДА» залишається накопичення кредиторської та дебіторської заборгованостей, відсутність коштів для проведення в повному обсязі розрахунків за покупну воду  комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу».

Основними причинами збитковості КП «БАХМУТ-ВОДА»  є:

- понаднормові втрати та необліковані витрати води (втрати за 2017 рік склали – 50%) – є непередбаченими та не запланованими витратами за додатково використану електроенергію, сплату податків та інших витрат;

- зношеність вуличних та внутрішньоквартальних мереж та обладнання на них;

- високий  рівень зносу виробничих фондів та інженерних споруд;

- планові витрати в діючих тарифах станом на 01.01.2018 року на послуги водопостачання та водовідведення не покривають фактичні витрати фінансово-господарської діяльності підприємства, тому що в них не враховано суттєве коливання вартості матеріально-енергетичних ресурсів, енергоносіїв, податків та інших показників.

Сучасний стан водопровідно-каналізаційного господарства:

Характеристика водопровідних мереж:

Табл.2

| №№ пп | Назва | Одиниця виміру. | Всього мереж |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Водогони | км | 87,5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | у т.ч. старі та аварійні | км | 17,7 |
| 2 | Вуличні мережі | км | 363,2 |
|  | у т.ч. старі та аварійні | км | 231,6 |
| 3 | Внутрішньоквартальні мережі | км | 108,6 |
|  | у т.ч. старі та аварійні | км | 30,4 |
| Всього мереж на балансі |  | км | 559,3 |
|  | у т.ч. старі та аварійні | км | 279,7 |

Розподіл протяжності мереж водопостачання за терміном експлуатації:

Табл.3

| Назва показників | Одиниця виміру | Протяжність |
| --- | --- | --- |
| 1. Загальна протяжність водопровідних мереж | км | 559,3 |
| 2. Розподіл мереж водопостачання за терміном експлуатації |  |  |
| - до 10 років | км | 48,9 |
| - 11-20 років | км | 66,5 |
| - 21-30 років | км | 128,8 |
| - 31-40 років | км | 152,7 |
| - 41-50 років | км | 98,4 |
| - більш 50 років | км | 64,0 |
| 3. Протяжність водопровідних мереж, які знаходяться у аварійному стані | км % | 279,7 50 |

Характеристика каналізаційних мереж:

Табл.4

| №№ пп | Назва | Одиниця виміру | Всього мереж |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Головні колектори | км | 37,4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | У т.ч. старі та аварійні | км | 17,4 |
| 2 | Вуличні мережі | км | 81,8 |
|  | У т.ч. старі та аварійні | км | 19,6 |
| 3 | Внутрішньоквартальні мережі | км | 25,8 |
|  | У т.ч. старі та аварійні | км | 3,0 |
| Всього мереж на балансі |  | км | 145,0 |
|  | У т.ч. старі та аварійні | км | 40,0 |

Розподіл протяжності мереж водовідведення за терміном експлуатації:

Табл.5

| 1. Загальна протяжність каналізаційних мереж | км | 145 |
| --- | --- | --- |
| 2. Розподіл мереж каналізації за терміном експлуатації |  |  |
| - до 10 років | км | 14,7 |
| - 11-20 років | км | 22,0 |
| - 21-30 років | км | 19,2 |
| - 31-40 років | км | 31,6 |
| - 41-50 років | км | 28,0 |
| - більш 50 років | км | 29,5 |
| 3. Протяжність каналізаційних мереж, які знаходяться у аварійному стані | км % | 40,0 28 |

Існуюче незадовільне становище мереж  сприяє підвищенню аварійності та погіршує рівень надання якісних  послуг з водопостачання та водовідведення.

Проблема реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства та забезпечення населення питною водою гарантованої якості на території Бахмутської міської ради має стратегічне значення і може бути розв’язана   тільки за умови державної підтримки, або залучення інвестиційних ресурсів.

Програма розроблена відповідно до наказу Міністерства економіки України від 04.12.2006 року №367 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання»  та «Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання», затвердженого рішенням Бахмутської міської ради  від 22.02.2017  № 6/98-1780.

3.Визначення мети Програми.

Метою програми є створення умов для забезпечення споживачів достатньою кількістю питної води гарантованої якості, реформування та сталий розвиток водопровідно-каналізаційного господарства, надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення за економічно обгрунтованими тарифами, зменшення впливу стічних вод на природні водні об’єкти.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Розробка заходів спрямована на розв’язання однієї з найважливіших соціальних проблем – забезпечення споживачів послугами водопостачання та водовідведення в достатній кількості з високою якістю при оптимальних, економічно обгрунтованих тарифах, які забезпечують беззбиткове функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

Основним принципом, закладеним у  програму, є розробка комплексу  конкретних заходів, які забезпечують  стале функціонування і розвиток водопровідно-каналізаційного господарства на період до 2020 року відповідно до визначеної мети.

Виконання заходів Програми  передбачено здійснити за такими напрямками:

- охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання;

- розвиток та реконструкція систем водопостачання:

- покращення умов експлуатації мереж;

- розвиток та реконструкція систем водовідведення;

- поліпшення якості питної води.

Всі заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2018-2020 років.

Перелік заходів Програми наведено у Додатку 1.

5. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок:

- Коштів Державного та місцевого бюджетів;

- Коштів підприємства;

- Інших джерел фінансування.

Загальний обсяг фінансування –252475 тис.грн.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у Додатку 3.

- Строки та етапи виконання Програми.

Роботи проводяться в один етап протягом 2018-2020 років.

- Очікувані результати виконання Програми.

Виконання Програми дозволить досягнути наступних показників:

-скорочення рівня витоків та невиробничих втрат води з 50% до 41,1%;

- зменшення протяжності аварійних мереж водопостачання на 50,1км (8,9%);

- зменшення протяжності аварійних каналізаційних мереж на 2,8км (1,9%) ;

- зменшення аварій на мережах водопостачання на 50%;

- зменшення аварій на мережах водовідведення на 50%;

- забезпечення 100% населення міста достатньою кількістю води, яка відповідає вимогам  ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».   (за рахунок реконструкції Кліщіївського водозабору).

- Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради здійснює координацію дій між виконавцями  Програми та контролює їх виконання.

Відповідальний виконавець Програми -  комунальне підприємство «БАХМУТ-ВОДА» щоквартально готує та подає до Управління  розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання.

Контроль за виконанням Програми здійснюють  постійні комісії Бахмутської міської ради з питань: економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку.

Проект  Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території  м.Бахмут на 2018-2020 роки розроблено  комунальним підприємством  «БАХМУТ-ВОДА»

Директор  комунального підприємства

«БАХМУТ-ВОДА»                                                         С.М. Трущін

Начальник Управління розвитку

міського господарства та капітального

будівництва Бахмутської міської ради                           С.П. Чорноіван

| Керуючий справами виконкому Бахмутської міської ради Т.І. Недашковська |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Додаток 2

до проекту  Програми реформування                                                                                                                    і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території  м.Бахмут на 2018-2020 роки, ухваленої рішенням Бахмутської міської ради

__11.07.2018___________ №_132__________

ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва показника |  |  | Одиниця виміру |  | Вихідні дані на початок дії програми | Виконання програми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 рік | 2019рік | 2020рік |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Показники витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Загальний обсяг витрат на реалізацію програми |  | тис.грн. |  |  | - | 74329 | 98496 | 79650 |
| 11.Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зменшення протяжності аварійних мереж водопостачання |  |  |  | км | 279,7 | 265,9 | 251,5 | 229,6 |
| 2 | Відсоток невиробничих втрат води (від загальної кількості мереж водопостачання-559,3км) |  |  |  | % | 50 | 47,5 | 45 | 41,1 |
| 3 | Зменшення протяжності аварійних мереж водовідведення |  |  |  | км | 40 | 39,4 | 37,5 | 37,2 |
| 4 | Збільшення парку спе-ціалізованої техніки |  |  |  | од | 26 | 30 | 33 | 37 |
| 111. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зменшення аварій на мережах водопоста-чання |  |  |  | од /рік | 1200 | 900 | 750 | 600 |
| 2 | Зменшення аварій на мережах водовідведення |  |  |  | од/рік | 37 | 31 | 26 | 19 |
| 1V. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Зільшення охоплення населення послугами централізованого водовідведення |  |  | % | 70 | 73 | 75 | 80 |
| 2 |  | Забезпечення цілодобового водопостачання споживачам міста |  |  | % | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 3 |  | Забезпечення населення достатньою кількістю води, яка відповідає встановленим нормативам якості вимог ДСанПІН 2.2.4-171-10, «Гігієнічні вимо-ги до води питної, призначеної до споживання людиною» |  |  | % | 96,5 | 98 | 99 | 100 |

Директор КП «БАХМУТ-ВОДА»                  Трущін С.М.

Додаток 3

до проекту  Програми реформування                                                                                                                    і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території  м.Бахмут на 2018-2020 роки, ухваленої рішенням Бахмутської міської ради

___11.07.2018__________ №_132__________

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

тис.грн.

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І етап |  |  | Всього витрат на виконання програми |
|  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 74329 | 98496 | 79650 | 252475 |
| державний бюджет | 41460 | 60918 | 49791 | 152169 |
| міський бюджет | 4500 | 5000 | 6000 | 15500 |
| кошти підприємства | 5400 | 4450 | 4500 | 14350 |
| кошти інших джерел | 22969 | 28128 | 19359 | 70456 |

Директор КП «БАХМУТ-ВОДА»                      Трущін С.М.

Додаток 1

до проекту Програми реформування і

розвитку водопровідно-каналізаційного

господарства на території  м.Бахмут

на 2018-2020 роки, ухваленої

рішенням Бахмутської  міської ради

11.07.2018___     №132

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства

на території  м.Бахмут на 2018-2020роки

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 етап |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 рік |  | 2019 рік |  | 2020 рік |  | Всього 2018-2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання | - Поліпшення стану зон санітарної охорони Красносільського та Кліщіївського водозаборів | 2019-2020 | КП «БАХМУТ-ВОДА» | Кошти підприємства |  |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | Відновлення ого-рожі свердловин першого підйому -2,5км |
|  |  | 1.2. Отримання ліцензій на користування надрами | 2018 | КП «БАХМУТ-ВОДА» | Кошти підприємства | 1200 |  |  |  |  |  | 1200 |  | Отримання 2-х ліцензій на користування надрами двох водозаборів – Красносільсь-кого та Кліщіїв-ського |
|  | Всього по розділу 1 |  |  |  | Кошти підприємства | 1200 |  | 100 |  | 100 |  | 1400 |  |  |
| 2 | Розвиток та реконструкція систем водопостачання | 2.1 Заміна обладнання водопровідних насосних станцій | 2018-2020 | УРМГтаКБ, КП «БАХМУТ-ВОДА» | Державний бюджет |  |  | 210 |  | 210 |  | 420 |  | Заміна обладнання на 17 ВНС (насосні станції 2-го,-3-го підйомів, підкачувальні насосні станції) |
|  |  |  |  |  | Інші кошти |  |  | 90 |  | 90 |  | 180 |  |  |
|  |  |  |  |  | Кошти підприємства | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 300 |  |  |
|  |  | 2.2 Заміна обладнання артезіанських свердловин | 2018-2020 | УРМГтаКБ, КП «БАХМУТ-ВОДА» | Державний бюджет |  |  | 70 |  | 70 |  | 140 |  | Заміна обладнання на 7 ВНС 1-го підйому. |
|  |  |  |  |  | Інші кошти |  |  | 30 |  | 30 |  | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | Кошти підприємства | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 300 |  |  |
|  |  | 2.3 Заміна ділянок водопро-відних мереж різних діаметрів | 2018-2020 | КП «БАХМУТ-ВОДА» | Кошти підприємства | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 10800 |  | Заміна вуличних мереж діаметром 50-150мм –загальним протягом 18 км |
|  |  | 2.4 Реконструк-ція та капіталь-ний ремонт мереж водопос-тачання | 2018-2020 | УРМГтаКБ, КП «БАХМУТ-ВОДА» | Державний бюджет (70%) | 35118 |  | 47086 |  | 41363 |  | 123567 |  | Заміна ділянок водогонів діаметром 200-500мм -32км |
|  |  |  |  |  | інші кошти | 10551 |  | 15300 |  | 11847 |  | 37698 |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет | 3000 |  | 3500 |  | 4500 |  | 11000 |  |  |
|  |  | 2.5 Встановлення індикаторів магнітного поля | 2018-2020 | КП «БАХМУТ-ВОДА» | Кошти підприємства | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 600 |  | Встановлення індикаторів магнітного поля на лічильниках д-15мм ( встановлених в приміщеннях) з метою зменшення невиробничих втрат води |
|  |  | 2.6 Встановлення будинкових лічильників -597од. | 2018 | УРМГтаКБ, КП «БАХМУТ-ВОДА» | Інші кошти | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |  | Встановлення будинкових лічильників на підключення до міських мереж -597 од. |
|  |  | 2.7 Фінансова підтримка КП «БАХМУТ-ВОДА» | 2018-2020 |  | Міський бюджет | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 4500 |  |  |
|  | Всього по розділу 2 |  |  |  | Державний бюджет | 35118 |  | 47366 |  | 41643 |  | 124127 |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет | 4500 |  | 5000 |  | 6000 |  | 15500 |  |  |
|  |  |  |  |  | Кошти підприємства | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 12000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 13051 |  | 15420 |  | 11967 |  | 40438 |  |  |
| 3 | Покращення умов експлуатації мереж | 3.1Придбання спеціалізованої техніки для обслуговування об’єктів водо-постачання та водовідведення . | 2018-2020 | УРМГтаКБ | Інші кошти | 3700 |  | 6700 |  | 3700 |  | 14100 |  | Придбання 11 одиниць спеціалізованої техніки, а саме: Вахтовки-6 од., Автоцистерна для підвозу води -1 од., Трактори- 2од Екскаватор -2од. |
|  |  | 3.2 Придбання люків на коло-дязі | 2018-2020 | КП «БАХМУТ-ВОДА», УРМГтаКБ | Іншіт кошти | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 600 |  | Придбання люків: 3 тн -50од-37тис.г 12тн -100од.-130т. 15тн-20од.-33т.г. |
|  | Всього по розділу3 |  |  |  | Інші кошти. | 3900 |  | 6900 |  | 3900 |  | 14700 |  |  |
| 4 | Розвиток та реконструкція систем водовідведення | 4.1 Заміна обладнання каналізаційних насосних станцій | 2018-2020 | КП «БАХМУТ-ВОДА» | Кошти підприємства | 200 |  | 350 |  | 400 |  | 950 |  | Заміна обладнання на 6 КНС |
|  |  | 4.2 Капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі Д-200мм по вул. Магістратська | 2018-2020 | УРМГта КБ, КП «БАХМУТ-ВОДА» | Державний бюджет (70%) | 742 |  |  |  |  |  | 742 |  | Заміна ділянки колектору протягом 0,55км |
|  |  |  |  |  | Інші кошти (30%) | 318 |  |  |  |  |  | 318 |  |  |
|  |  | 4.3 Капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі Д-300мм по вул. П. Лу-мумби від жи-тлового будинку №109 до ДК КТК | 2018-2019 | УРМГта КБ, КП «БАХМУТ-ВОДА» | Державний бюджет (70%) | 2800 |  | 2894 |  |  |  | 5694 |  | Заміна ділянки колектору протягом 1,9км |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 1200 |  | 1240 |  |  |  | 2440 |  |  |
|  |  | 4.4 Капітальний ремонт каналі-заційної мережі Д-200мм по вул. Незалежності від будинку №41 | 2018-2019 | УРМГта КБ, КП «БАХМУТ-ВОДА» | Державний бюджет |  |  |  |  | 448 |  | 448 |  | Заміна ділянки колектору протягом 0,3км |
|  |  |  |  |  | Інші кошти |  |  |  |  | 192 |  | 192 |  |  |
|  |  | 4.5 Реконструк-ція системи водовідведення с.Ягідне з будівництвом насосної станції. | 2018 | УРМГта КБ, КП «БАХМУТ-ВОДА» | Інші кошти | 3300 |  |  |  |  |  | 3300 |  | Покращення екологічного стану |
|  | Всього по розділу 4 |  |  |  | Державний бюджет | 3542 |  | 2894 |  | 448 |  | 6884 |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кошти підприємства | 200 |  | 350 |  | 400 |  | 950 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші | 4818 |  | 1240 |  | 192 |  | 6250 |  |  |
| 5 | Поліпшення якості питної води | 5.1 Реконструк-ція електроліз-них установок (Кліщіївський водозабір) | 2018-2019 | УРМГта КБ, КП «БАХМУТ-ВОДА» | Державний бюджет (70%) | 1400 |  | 2258 |  |  |  | 3658 |  | Проектом передбачено ремонт приміщення хлораторної, заміна систем водопостачання та водовідведення, ремонт приміщення та обладнання ТП, монтаж та наладка електролізної |
|  |  |  |  |  | Інші кошти ( 30%) | 600 |  | 968 |  |  |  | 1568 |  |  |
|  |  | 5.2 Реконструк-ція Кліщіївського водозабору | 2018-2020 | УРМГта КБ, КП «БАХМУТ-ВОДА» | Державний бюджет (70%) | 1400 |  | 8400 |  | 7700 |  | 17500 |  | Буріння 4-х сверд-ловин, будівниц-тво надсвердло-винних примі-щень, прокладка трубопроводів, з метою збільшення продуктивності водозабору до проектних показ-ників |
|  |  |  |  |  | Інші кошти (30%) | 600 |  | 3600 |  | 3300 |  | 7500 |  |  |
|  | Всього по розділу 5 |  |  |  | Державний бюджет | 2800 |  | 10658 |  | 7700 |  | 21158 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 1200 |  | 4568 |  | 3300 |  | 9068 |  |  |
| Разом за програмою: |  |  |  |  | Всього | 74329 |  | 98496 |  | 79650 |  | 252475 |  |  |
| в т.ч. по бюджетах: |  |  |  |  | Державний бюджет | 41460 |  | 60918 |  | 49791 |  | 152169 |  |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет | 4500 |  | 5000 |  | 6000 |  | 15500 |  |  |
|  |  |  |  |  | Кошти підприємства | 5400 |  | 4450 |  | 4500 |  | 14350 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші кошти | 22969 |  | 28128 |  | 19359 |  | 70456 |  |  |

Директор КП «БАХМУТ-ВОДА»                               Трущін С.М.