Додаток

до рішення Артемівської

міської ради

31.08.2011  № 6/10- 189

Перелік

окремого майна комунальної власності, яке було передано у концесію Концесіонеру-товариству з обмеженою відповідальністю «Артемівськ-Енергія», згідно з концесійним договором від 24.07.2007 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 20.06.2007 №5/17-359 із змінами, внесеними до нього рішеннями Артемівської міської ради: від 29.08.2007 №5/21-421, від 24.10.2007  № 5/23-456, від 22.06.2011 № 6/8-148  та повертається ним Концесієдавцю-Артемівській міській раді, балансоутримувачем якого визначається комунальне підприємство «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг»

| № з/п | Інвентарний номер | Найменування окремого майна | Адреса | Первісна балансова вартість станом на 01.07.2011 (грн.) | Знос станом на 01.07.2011 (грн.) | Залишкова балансова вартість станом на 01.07.2011 (грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2148 | Сигналізатор СЗ-500С | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 3196,75 | 2450,88 | 745,87 |
| 2 | 2892 | Електородвигун до димососу 37 кВт | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 3955,15 | 3790,40 | 164,75 |
| 3 | 2893 | Електородвигун 75* 1500 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 2464,35 | 2361,64 | 102,71 |
| 4 | 10176 | Котел ТВГ-8 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 1299,20 | 622,38 | 676,82 |
| 5 | 10177 | Котел ТВГ-8 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 3325,67 | 1593,44 | 1732,23 |
| 6 | 10178 | Котел ТВГ-8 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 490,20 | 255,14 | 255,14 |
| 7 | 10179 | Котел КВГ-65 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 3181,49 | 1524,44 | 1657,05 |
| 8 | 10844 | Водопідігрівач | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 2499,74 | 1916,36 | 583,38 |
| 9 | 1021418 | Фільтр д 2600 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 181,06 | 90,54 | 90,52 |
| 10 | 1021424 | Водонаргівач типу ПВ-Z-13 11 ОСТ34-558-68 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 331.01 | 255,30 | 77,71 |
| 11 | 1021429 | Димосос ДН-10 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 463,42 | 355,12 | 108,33 |
| 12 | 1021430 | Димосос ДН-10 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 463,42 | 355,12 | 108,33 |
| 13 | 1021433 | Електородвигун 90 кВТ 2900 об/хв Тип А2-81-2 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 216,66 | 36,12 | 180,54 |
| 14 | 1021455 | Димосос ДН-10 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 213,29 | 163,30 | 49,99 |
| 15 | 1021466 | Димосос ДН-10 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 213,29 | 163,30 | 49,99 |
| № з/п | Інвентарний номер | Найменування окремого майна | Адреса | Первісна балансова вартість станом на 01.07.2011 (грн.) | Знос станом на 01.07.2011 (грн.) | Залишкова балансова вартість станом на 01.07.2011 (грн) |
| 16 | 1021451 | Вентилятор ВДН-10 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 451,26 | 345,92 | 105,34 |
| 17 | 1021452 | Вентилятор ВДН-10 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 419,79 | 322,0 | 97,79 |
| 18 | 1021453 | Вентилятор ВДН-10 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 501,04 | 384,10 | 116,94 |
| 19 | 1021454 | Вентилятор ВДН-10 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 187.12 | 143,52 | 43,60 |
| 20 | 1021458 | Солева яма з/б 40 куб.м | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 106,66 | 20.24 | 86,42 |
| 21 | 1021459 | РДУК-100 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 242,64 | 185,84 | 56,80 |
| 22 | 1021461 | ПКН-100 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 272,76 | 209,30 | 63,46 |
| 23 | 1021462 | ЗСК-50 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 283,67 | 217,58 | 66,09 |
| 24 | 108226 | Водонагрівач діам. 273 довж. 4м | Котельня №27 вул. Румянцева, 2 ЦТП-2) | 145,58 | 0 | 145,58 |
| 25 | 2193 | Бак для підігріву води (для літнього душа) | Котельня №27 вул. Румянцева,2 (ЦТП-2) | 907,62 | 695,98 | 211,64 |
| 26 | 102431 | Водонагрівач ПВ-2-16 д325 16ОСТ34-558 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 (ЦТП-2) | 276,44 | 0 | 276,44 |
| 27 | 102432 | Насос 3 К/6 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 (ЦТП-2) | 202,37 | 0 | 202,37 |
| 28 | 102433 | Насос 4 М/8 | Котельня №27 вул. Румянцева (ЦТП-2) | 203,69 | 0 | 203,69 |
| 29 | 102434 | Насос 4 М/8 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 (ЦТП-2) | 205,48 | 0 | 205,48 |
| 30 | 102437 | Електродвигун 17 кВт 2900 об/хв. | Котельня №27 вул. Румянцева,2 (ЦТП-2) | 195,46 | 0 | 195,46 |
| 31 | 102438 | Електродвигун 18,5 кВт 2900 об/хв. | Котельня №27 вул. Румянцева,2 (ЦТП-2) | 196,87 | 0 | 196,87 |
| 32 | 102439 | Електродвигун 18,5 кВт 2900 об/хв. | Котельня №27 вул. Румянцева,2 (ЦТП-2) | 193,08 | 0 | 193,08 |
| 33 | 1021476 | Щит ХВО-380В- освітлення аварійне | Котельня №27 вул. Румянцева,2 (ЦТП-2) | 482,67 | 369,84 | 112,83 |
| 34 | 10034 | Будівля котельної з димовою трубою | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 230780,94 | 44197,46 | 186538,48 |
| 35 | 10037 | Будівля ЦТП-2 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 (ЦТП-2) | 39705,54 | 7610,24 | 32095,30 |
| 36 | 2010 | Скважина Д-96/1 | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 19683,89 | 0 | 19683,89 |
| 37 | 2443 | Тин з плит | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 7276,21 | 1394,72 | 5881,49 |
| № з/п | Інвентарний номер | Найменування окремого майна | Адреса | Первісна балансова вартість станом на 01.07.2011 (грн.) | Знос станом на 01.07.2011 (грн.) | Залишкова балансова вартість станом на 01.07.2011 (грн) |
| 38 | 2921 | Асфальтове покриття кот. Румянцева | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 3616,60 | 693,22 | 2923,38 |
| 39 | 208 | Частина тепло-траси (Д325 мм, 219мм, 159 мм, 108 мм, 114 мм загальним протя-гом 125 мм, ТК з відключающою апаратурою - 2 шт.) (без демонтажу) | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 3197,29 | 612,81 | 2584,48 |
| 40 | 209 | Частина тепло-траси (Д325 мм, протягом 687м ТК з відключающою апаратурою - 5 шт) (без демонтажу) | Котельня №27 вул. Румянцева,2 | 18287,94 | 3505,19 | 14782,75 |
|  |  | Всього |  | 350 519,31 | 76 821,36 | 273 697,95 |

Перелік складено відділом з управління комунальною власністю Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради, на підставі  даних товариства з обмеженою відповідальністю «Артемівськ-Енергія»

Начальник Управління муніципального

розвитку Артемівської міської ради                                        Н.Л. Зінченко

Секретар Артемівської міської ради                                        С.І.Кіщенко