## Лист1
Обгрунтування інвестиційних витрат за їх складовими на 2020 рік
№№ згідно програми | Назва заходу | Загальна сума інвестицій, тис.грн. Без ПДВ | Термін окупності заходу міс | Економія електроенергії, квт/годин/рік | Економія електроенергії, тис.грн.(тариф без ПДВ) | Економія води, тис.м3 | Економія води, тис.грн. | Інші експлуатаційні витрати, тис.грн. | Економія фонду заробітної плати, тис.грн. | Економічний ефект, тис.грн.
ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 Заходи зі зниження питомих витрат,а також втрат ресурсів
| 1.1.1 Реконструкція Кліщіївського водозабору . Заміна мереж водопостачання | 2628.2 | 12 |  |  | 505 | 2631.05 |  |  | 2631.05
| 1.1.2Заміна насосного обладнання ВНС Водопровідного вузла по вул.Корсунського,63 в м.Бахмут | 125.2 | 9.4 | 55480 | 160.5 |  |  |  |  | 160.5
| Всього | 2753.4 |  | 55480 | 160.5 | 505 | 2631.05 | 0 | 0 | 2791.55
1.2. Заходи забезпечення технологічного або комерційного обліку ресурсів
| 1.2.1Облаштування водопровідних насосних станцій м.Бахмут технологічними приладами обліку води | 485.1
| Всього | 485.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Заходи щодо зменшення обсягу втрат води на технологічні потреби
1.4. Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання
| Локальна система обробки даних ОСКОЄ на обєктах водопостачання | 196.8 |  | 22750 | 65.75 |  |  |  |  | 65.75
| Всього | 196.8 | 0 | 22750 | 65.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.75
1.5. Заходи щодо впровадження та розвитку інформаціних технологй
| 1.5.1Оновлення компютерної техніки.Придбання компютерів, системного обладнання, модернізація кабельних мереж . | 100
| Всього | 100
1.6. Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів та засобів спеціального призначенні
| 1.6 .1 Придбання автомобіля автоцистерна для підвозу води | 1133.3
| Всього | 1133.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони нпс
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.Інші заходи
| Всього: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Водопостачання , всього | 4668.6 |  | 78230 | 226.25 | 505 | 2631.05 | 0 | 0 | 2857.3
2. Водовідведення
2.1. Заходи зі зниження питомих витрат,а також втрат ресурсів
| 2.1.1Заміна насосного обладнання КНС "4 вул.Маріупільська,5 м.Бахмут | 135.5 | 5.7 | 8176 | 23.6 |  |  |  |  | 23.6
| 2.1.2 Заміна насосного обладнання КНС №1вул.Горбатова,87б м.Бахмут | 194.2 | 16.5 | 32850 | 94.9 |  |  |  |  | 141
| 2.1.3 Заміна насосного обладнананя КНС №6 по вул.Толбухіна,154 в м.Бахмут | 355.7 | 45 | 15330 | 44.3 |  |  |  |  | 93.8
| 2.1.4 Локальна система обробки даних АСКОЄ на обєктах водовідведення | 300 |  | 13020 | 37.6 |  |  |  |  | 37.6
| Всього: | 985.4 | 67.2 | 69376 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296
2.2 .Заходи щодо забезпечення технологічного або комерційного обліку
| 2.2.1 Встановлення приладу обліку на очисних спорудах м.Бахмут | 77.6 | 8 | [6 empty] | 120.43
| 2.2.2 Встановлення приладів обліку на КНС м.Бахмут | 310.4
| всього: | 388 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.43
2.3. Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
| 2.3.1 Оновлення компютерної техніки | 49.2
|  | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів
| Оновлення спецтехніки. Придбання автомобіля аварійного АСАМ-22 на шасі МАЗ-31 | 3164.8 | [7 empty] | 216.6
| Всього: | 3164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6
2. 5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та ОНПС
| 2.5.1 Придбання переносного насосного агрегату марки Dreno А 80-2 -200 С267 для чищення первинних та вторинних відстійників КОС м.Бахмут | 98.57 | 11.8 | 34500 | 100 |  |  |  |  | 100
| 2.5.2Капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі по вул.Магістратська від вул.Торгової до пров. Магістратського в м.Бахмут | 882.97 | 60 | [6 empty] | 175.2
| 2.5.3 Придбання гіпохлоритної установки для роботи системи очищення стічних вод на очисних спорудах м.Бахмут. | 1535.9
| Всього : | 2517.44 | 71.8 | 34500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2
2.6.Інші заходи
| 2.6.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт обєктів водовідведення | 259.4
| Всього 2. 6 | 259.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього каналізація | 7364.24 | 147 | 103876 | 300.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.23
| РАЗОМ: | 12032.84 | 147 | 182106 | 526.65 | 505 | 2631.05 | 0 | 0 | 3765.53