# Додаток 7

|  |
| --- |
| до Правил приймання стічних вод  до систем централізованого  водовідведення м. Бахмут  (пункт 1.12 розділу I) |

**ПОРЯДОК**

**оформлення договорів на приймання стічних вод Споживачів**

**до систем централізованого водовідведення**

1. Приєднання Споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами Правил користування.

2. Приєднання Споживачів до систем централізованого водовідведення дозволяється лише за наявності проєкту, розробленого у відповідності до чинних норм проєктування та узгодженого з виробником у встановленому порядку.

3. При прийнятті рішення про приєднання Споживачів до систем централізованого водовідведення враховується:

- запровадження технологічних процесів, які дозволять зменшити кількість забруднених стічних вод та фактичну концентрацію (Сф) забруднюючих речовин;

- запровадження систем оборотного водопостачання (крім Споживачів що скидають стічні води виключно не технологічного характеру;

- попереднє очищення стічних вод на ЛОС;

- обробка осадів ЛОС і вирішення питання про місце їх захоронення або утилізації.

4. Виробник приймає рішення про приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення від Споживачів, об’єкти яких реконструюються та будуються тільки за наявності у Споживача позитивного висновку Державної екологічної експертизи.

5. При реконструкції, розширенні або будівництві об’єкта Споживач зобов’язаний:

- одержати у виробника технічні умови;

- розробити та погодити з виробником проєктну документацію;

- після закінчення будівництва або реконструкції здати/прийняти каналізаційні мережі та споруди об’єкта в експлуатацію відповідно до вимог Державних будівельних норм;

- отримати у виробника вимоги до скиду.

6. Для отримання вимог до скиду Споживач повинен звернутися до виробника для їх оформлення та надати наступні документи:

- письмовий запит (у разі подовження дії вимог до скиду – за один місяць до закінчення терміну дії попередніх);

- загальні відомості про систему водопостачання та водовідведення Споживача, а саме:

- генплан об’єкта Споживача у масштабі 1:500 з нанесеною каналізаційною мережею та контрольним колодязем, затверджений керівником Споживача;

- пояснювальну записку;

- баланс водоспоживання та водовідведення;

- склад та концентрація забруднень стічних вод;

- акт розмежування належності каналізаційних мереж;

- дані про ЛОС та/або КОС;

- перелік субспоживачів;

- дані про утилізацію осадів ЛОС та/або КОС, їх зберігання згідно з паспортом місця видалення відходів та їх вивезення;

- інші документи, що пов’язані зі скиданням стічних вод Споживача.

7. Виробник у місячний термін з моменту отримання необхідних документів розглядає їх і видає вимоги до скиду.

8. Вимоги до скиду видаються на один рік.

9. Споживач повинен звернутися до виробника із письмовим запитом про подовження вимог до скиду за один місяць до закінчення терміну їх дії. Якщо Споживачем заявлено про відсутність змін у його водовідведенні вимоги до скиду на наступний рік подовжуються.

10. Надання послуг з централізованого водовідведення здійснюється виключно за договорами.

11. Договір розробляє виробник з урахуванням вимог цих Правил та Правил користування.

12. Істотними умовами договору на надання послуг з централізованого водовідведення є:

- обсяги та режим скиду стічних вод;

- розмір та порядок оплати послуг водовідведення;

- права та обов’язки сторін договору;

- відповідальність сторін договору;

- інші істотні умови, які можуть бути зазначені в ньому за згодою сторін договору.

13. Підставами для відмови в укладенні договору на скид (приймання) стічних вод Споживача до систем централізованого водовідведення може бути:

- забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні мережі заборонений розділом ІІІ та Додатком 2 цих Правил;

- значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживача, яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних вод на КОС;

- перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) системи збирання та відведення стічних вод або КОС.

14. Якщо Споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил за деякими показниками, він звертається до виробника з обґрунтованим проханням про тимчасове приймання таких стічних вод з наданням графіка виконання заходів з доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил.

15. Виробник розглядає подану заяву у 15-денний термін і приймає рішення про можливість укладення договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод.

16. У договорі про приймання наднормативно забруднених стічних вод встановлюються тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання наднормативно забруднених стоків, а також термін виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил.

17. При виявленні перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання наднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється Споживачем з коефіцієнтом кратності, що визначається виробником відповідно до цих Правил, але замість встановлених ДК беруть тимчасово погоджені концентрації, які зазначені в договорі про приймання наднормативно забруднених стічних вод.

18. Договір про приймання стічних вод до централізованої системи водовідведення виробник розробляє у 30-денний термін з моменту подачі Споживачем листа-заявки відповідно до Правил користування та цих Правил.

19. Договір набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов та підписання сторонами, якщо в договорі не передбачено пізнішого терміну.

20. Усі майнові спори стосовно договору вирішуються згідно з чиним законодавством України.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |